ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!

**Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме,**

**при подготовке к отопительному периоду 2020-2021 г.г. Вам необходимо выполнить в срок до 10 октября 2020 года следующие работы:**

1. **Провести ревизию, а при необходимости заменить запорную арматуру в узлах управления, на разводящих трубопроводах и на стояках многоквартирных домов;**
2. **Произвести промывку грязевиков, разводящих трубопроводов, отопительных радиаторов и регистров;**
3. **Обеспечить надёжную теплоизоляцию трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях;**
4. **Провести гидравлическое испытание внутренней системы отопления давлением равным 1,25 от рабочего (7,5 кг/см2) и при необходимости произвести замену поврежденных участков трубопроводов и сгонов;**
5. **Утеплить оконные и дверные проёмы в домах и подвальных помещениях;**
6. **Для контроля параметров подаваемой тепловой энергии, обеспечить тепловые узлы манометрами и термометрами;**
7. **Предоставить копии Актов на промывку и опрессовку теплоснабжающих систем.**

**В случае невыполнения вышеуказанных работ, ООО « ТЕПЛОЭНЕРГО» не может гарантировать соблюдение температурного режима в отапливаемых помещениях.**

Администрация Зеленчукского сельского поселения