РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.06.2014 ст-ца Зеленчукская  № 121

**О программе проведении проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Зеленчукского сельского поселения к работе в отопительный период 2014/2015 года**

           В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории Зеленчукского сельского поселения, к работе в отопительный период 2013-2014 года,

 **постановляю:**

 1. Утвердить программу проведения проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Зеленчукского сельского поселения к работе в отопительный  период 2014-2015 года (Приложение 1).

     2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Зеленчукского сельского поселения к работе в отопительный период 2014-2015 года (Приложение 2).

       2.1. Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» и Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе осенне-зимний период, от 25 августа 2004 года.

     3. Утвердить перечень проведения проверки, готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Зеленчукского сельского поселения к работе в отопительный период 2014-2015 года (Приложение 3).

   4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зеленчукского сельского поселения.

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Зеленчукского сельского поселения А.А. Салпагаров

Приложение № 1

                                                                                                 к постановлению Администрации

                                                                                                                                                   Зеленчукского сельского поселения

                                                                                                 № 121 от 23.06.2014г.

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК**

**ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД**

    1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

  2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

   3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающей организации (котельная ст. Зеленчукской) и теплосетевых организаций (тепловые сети ООО «Профит» и муниципальные тепловые сети), а также потребителей тепловой энергии (51 многоквартирных дома ст.Зеленчукской) в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону.

   4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 26 августа по 30 августа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 1 сентября по 09 сентября.

   5. Объекты, подлежащие проверке:

   1) 51 многоквартирных дома   (независимо от выбранного способа управления);

   2) муниципальные учреждения  культурной сферы (Зеленчукский дом культуры), образовательные учреждения, расположенные на территории Зеленчукского сельского поселения;

     3) магистральные, уличные тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления станицы Зеленчукской.

  6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в отопительный период, персональный состав которой, утвержден Приложением № 2 настоящего постановления.

    7. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

  8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в отопительный период по прилагаемой форме к настоящей Программе.

    9. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме к настоящим Правилам.

Приложение

                                                                                            к Программе проведения

                                                                                             проверок готовности объектов

                                                                                            теплоснабжения и

                                                                                            теплопотребления к работе

          в отопительный период

**АКТ**

**проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ гг.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 (место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г., утвержденной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

 готовности к отопительному периоду)

с "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. по "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду).

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014/2015 гг.[\*](file:///E%3A%5C2012%D0%B3%5C2012%5C%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2012%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202013%20%D0%B3.%20N%20103%20.doc#sub_1991)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение

                                                                                            к Программе проведения

                                                                                             проверок готовности объектов

                                                                                            теплоснабжения и

                                                                                            теплопотребления к работе

          в отопительный период

**ПАСПОРТ**

**готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ г.г.**

**Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)**

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |   | **;** |
| 2. |   |  | ; |
| 3. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ; |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от      \_\_\_\_\_     № \_\_\_\_\_

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Зеленчукского сельского поселения А. А. САЛПАГАРОВ

Приложение № 2

                                                                                                к постановлению Администрации

                                                                                                                                     Зеленчукского сельского поселения

                                                                                                № 121 от 23.06.2014 г.

**С О С Т А В**

**комиссии по оценке готовности к работе в отопительный период**

**2014/2015 года теплоснабжающей, тепло сетевой организации и потребителей тепловой энергии Зеленчукского сельское поселение**

**Председатель комиссии:**

**Салпагаров Анвер Алиевич** – И.о.главы администрации Зеленчукского СП

Члены комиссии:

**Представитель**  Кавказского Управления Ростехнадзора ( по согласованию)

**Акбаев Солтан Аубекирович -** И.о. начальника организационно-правового отдела

**Цынкова Инна Викторовна   -** специалист администрации Зеленчукского сельского поселения

Приложение № 3

                                                                                                 к постановлению Администрации

                                                                                                                                       Зеленчукского сельского поселения

                                                                                                 № 121 от 23.06.2014 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**проведения проверки готовности к работе в отопительный период**

**2014/2015 года котельной, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии станицы Зеленчукской**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование объекта | Дата проверки |
| 1. | 51 многоквартирный дом ст. Зеленчукской | 26.08. по 29.08.2014 |
| 2. | МБДОУ «Детский сад № 2 ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 3. | МКОУ ДОД «ДЮСШ ЗМР» | 30.08.2014 |
| 4. | Детский сад №1 ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 4. | МБДОУ «Детский сад № 5 ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 6. | МБДОУ «Детский сад «Колобок» ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 7. | МБДОУ «Детский сад «Сказка» ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 8. | МБППУЗ «Зеленчукская ЦРБ»ст. Зеленчукской | 29.08.2014 |
| 9. | МКОУ «СОШ №1 ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 10. | МКОУ «СОШ № 2 ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 11. | МКОУ «СОШ № 3 ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 12. | МКОУ «СОШ № 4 ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 13. | МКОУ «СОШ № 5 ст. Зеленчукской» | 30.08.2014 |
| 14 | Зеленчукский Дом Культуры | 30.08.2014 |
| 15. | Котельные станицы Зеленчукской:Котельная №1, №2, №3, №4, №7, №9, №26 | 03.09. по 04.09.2014 |