РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.08.2015 ст-ца Зеленчукская  № 148

**О программе проведении проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Зеленчукского сельского поселения к работе в отопительный период 2015/2016 года**

           В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения и теплопотребления, расположенных на территории Зеленчукского сельского поселения, к работе в отопительный период 2015-2016 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить программу о проведении проверок готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Зеленчукского сельского поселения к работе в отопительный  период 2015-2016 года (Приложение № 1).

     2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Зеленчукского сельского поселения к работе в отопительный период 2015-2016 года (Приложение № 2).

     3. Утвердить перечень проведения проверки, готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления Зеленчукского сельского поселения к работе в отопительный период 2015-2016 года (Приложение № 3).

   4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Зеленчукского сельского поселения.

     5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Зеленчукского сельского поселения О.В. Хомякова

Приложение № 1

                                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                                                                       Зеленчукского сельского поселения

                                                                                                 № 148 от 25.08.2015г.

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК**

**ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД**

    1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

  2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

   3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающей организации (котельная ст. Зеленчукской) и теплосетевых организаций (тепловые сети ООО «Профит» и муниципальные тепловые сети), а также потребителей тепловой энергии (51 многоквартирных дома ст. Зеленчукской) в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному сезону.

   4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 26 августа по 30 августа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 1 сентября по 09 сентября.

   5. Объекты, подлежащие проверке:

   1) 51 многоквартирных дома   (независимо от выбранного способа управления);

   2) муниципальные учреждения  культурной сферы (Зеленчукский дом культуры), образовательные учреждения, расположенные на территории Зеленчукского сельского поселения;

     3) магистральные, уличные тепловые сети, тепловые камеры и колодцы, запорная и регулирующая арматура, ввода в объекты теплопотребления станицы Зеленчукской.

  6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе в отопительный период, персональный состав которой, утвержден Приложением № 2 настоящего постановления.

    7. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции, представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

  8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в отопительный период по прилагаемой форме к настоящей Программе.

    9. В случае положительного вывода комиссии о готовности объекта теплоснабжения и теплопотребления к работе в осенне-зимний период оформляется паспорт готовности к работе в осенне-зимний период соответствующего объекта по прилагаемой форме к настоящим Правилам.

Приложение

                                                                                            к Программе проведения

                                                                                             проверок готовности объектов

                                                                                            теплоснабжения и

                                                                                            теплопотребления к работе

          в отопительный период

**АКТ**

**проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ гг.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к

отопительному периоду от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г., утвержденной

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. по "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. в соответствии с

[Федеральным законом](garantf1://12077489.20/) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду).

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.[\*](file:///E:\2012г\2012\ПАСПОРТА%20ГОТОВНОСТИ\Приказ%20Министерства%20энергетики%20РФ%20от%2012%20марта%202013%20г.%20N%20103%20.doc#sub_1991)

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение

                                                                                            к Программе проведения

                                                                                             проверок готовности объектов

                                                                                            теплоснабжения и

                                                                                            теплопотребления к работе

          в отопительный период

**ПАСПОРТ**

**готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_ г.г.**

**Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)**

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | **;** | |
| 2. |  |  | ; |
| 3. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ; | |

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от      \_\_\_\_\_     № \_\_\_\_\_

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Зеленчукского сельского поселения О.В. Хомякова

Приложение № 2

                                                                                                к постановлению Администрации

                                                                                                                                     Зеленчукского сельского поселения

                                                                                                № 148 от 25.08.2015 г.

**С О С Т А В**

**комиссии по оценке готовности к работе в отопительный период**

**2015/2016 года теплоснабжающей, тепло сетевой организации и потребителей тепловой энергии Зеленчукского сельское поселение**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комиссии**  И.о. главы администрации Зеленчукского сельского поселения | ХОМЯКОВА  Ольга Владимировна |
| **Члены комиссии:**  1.Представитель Кавказского Управления  Ростехнадзора  2.Представитель теплоснабжающей  организации  2. Ведущий специалист администрации  Зеленчукского сельского поселения  3.Специалист администрации Зеленчукского  сельского поселения | (По согласованию)  ТОПАЛОВ  Валерий Анастасович  ПРИГОДА  Наталья Федоровна  ЦЫНКОВА  Инна Викторовна |

Приложение № 3

                                                                                                 к постановлению Администрации

                                                                                                                                       Зеленчукского сельского поселения

                                                                                                 № 148 от 25.08.2015 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**проведения проверки готовности к работе в отопительный период**

**2015/2016 года котельной, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии станицы Зеленчукской**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №/№ | Наименование объекта | Дата проверки |
| 1. | 51 многоквартирный дом ст. Зеленчукской | 26.08. по 29.08.2015 |
| 2. | МБДОУ «Детский сад № 2  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 3. | МКОУ ДОД «ДЮСШ ЗМР» | 30.08.2015 |
| 4. | Детский сад №1  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 4. | МБДОУ «Детский сад № 5  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 6. | МБДОУ «Детский сад «Колобок»  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 7. | МБДОУ «Детский сад «Сказка»  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 8. | МБППУЗ «Зеленчукская ЦРБ»  ст. Зеленчукской | 30.08.2015 |
| 9. | МКОУ «СОШ №1  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 10. | МКОУ «СОШ № 2  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 11. | МКОУ «СОШ № 3  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 12. | МКОУ «СОШ № 4  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 13. | МКОУ «СОШ № 5  ст. Зеленчукской» | 30.08.2015 |
| 14 | Зеленчукский Дом Культуры | 30.08.2015 |
| 15. | Котельные станицы Зеленчукской:  Котельная №1, №2, №3, №4, №7, №9, №26 | 03.09. по 04.09.2015 |